УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Инвестжилстрой»

________________Е.В. Родина

«______»____________2019 года

План работ на 2019 год

по содержанию  и ремонту общего имущества дома № 22-д по ул. Кирова,                                                                                            оказываемых управляющей организацией в рамках договора

| Вид работ | Сроки проведения | Периодичность работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание мест общего пользования |  |  |  |
| 1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  | Ежедневно, кроме воскресенья |  |
| 2. Мытье лестничных клеток и маршей |  | 2 раза в месяц |  |
| 3. Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, мытье окон |  | 1 раз в год |  |
| 4. Влажная протирка подоконников. |  | 2 раза в год |  |
| 5. Очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезде |  | 1 раз в неделю |  |
| II. Техническое обслуживание |  |  |  |
| 1. Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, газооборудования) | Немедленно | При обнаружении неисправности | Выполняется в установленные сроки |
| 2. Устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование | В течение смены | При проведении профилактических работ, при обнаружении неисправности | Выполняется в установленные сроки |
| 3. Наладка и регулировка систем с ликвидацией завоздушивания | По мере необходимости | При проведении профилактических работ, при обнаружении неисправности | Выполняется в установленные сроки |
| 4. Устранение неисправностей электротехнических устройств в МОП (смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки) | В течение 7 суток | При проведении профилактических работ, при обнаружении неисправности | Выполняется в установленные сроки |
| 5. Устранение неисправностей во вводно- распределительном устройстве, связанной с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий. | В течение смены | При проведении профилактических работ, при обнаружении неисправности | Выполняется в установленные сроки |
| 6. Мелкий ремонт кровель | По мере необходимости | По плану планово-предупредительных работ |  |
| 7. Устранение протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки | При обнаружении неисправности | Выполняется в установленные сроки |
| 8. Принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий, расположенных на высоте свыше 1,5м, угрожающих безопасности людей | В течение смены с принятием мер безопасности | При обнаружении неисправности |  |
| 9. Устранение причин протечки (промерзания) стыков, панелей, блоков | По мере необходимости | По плану планово-предупредительных работ |  |
| 10. Устранение неплотностей в дымоходах и газоходах | 1 сутки | При проведении профилактических работ, при обнаружении неисправности | Выполняется в установленные сроки |
| 11. Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен в местах общего пользования: - в зимнее время - в летнее время | В течении смены | При обнаружении неисправности | Выполняется в установленные сроки |
| 12. Общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций, ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, расшивка рустов и ремонт отслоившейся штукатурки потолков и верхней части стен, в местах общего пользования. | По мере необходимости | По плану планово-предупредительных работ |  |
| III. Подготовка жилищного фонда к зиме |  |  |  |
| 1. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи | В летний период | Один раз в год |  |
| 2. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | В летний период | Один раз в год |  |
| 3. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | В летний период | Один раз в год |  |
| 4. Малый ремонт и укрепление входных дверей | В летний период | Один раз в год |  |
| 5. Проверка состояния продухов в цоколях здания | В летний период | Один раз в год |  |
| IV. Содержание придомовой территории |  |  |  |
| 1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см |  | 1 раз в сутки |  |
| 2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2см |  | через три часа во время снегопада |  |
| 3. Посыпка территории песком |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |
| 4. Очистка территории от наледи и льда |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |
| 5. Подметание территории в дни без снегопада |  | 1 раз в сутки |  |
| 6. Подметание территории в теплый период |  | 1 раз в сутки |  |
| 7. Уборка газонов |  | 1 раз в неделю |  |
| 8. Выкашивание газонов |  | 2 раза в сезон |  |
| V. Осмотры технического состояния жилых зданий. |  |  |  |
| 1. Кровля | по графику | 6 раз в год | Выполняется в установленные сроки |
| 2. Деревянные конструкции | по графику | 2 раза в год | Выполняется в установленные сроки |
| 3. Дверные и оконные проемы | по графику | 2 раза в год | Выполняется в установленные сроки |
| 4. Внутренняя и наружная штукатурка и облицовка стен | по графику | 2 раза в год | Выполняется в установленные сроки |
| 5. Внутренняя и наружная окраска и другая отделка | по графику | 2 раза в год | Выполняется в установленные сроки |
| 6. Каменные конструкции | по графику | 2 раза в год | Выполняется в установленные сроки |
| 7. Дымоходы и вентиляция | по графику | 2 раза в год | Выполняется в установленные сроки |
| 8. Водопровод, канализация (подвалы, техподполья, чердаки) | по графику | 6 раз в год | Выполняется в установленные сроки |
| 9. Электросети, арматура и электрооборудование на лестничных клетках, чердаках и в подвалах | по графику | 12 раз в год (один раз в месяц) | Выполняется в установленные сроки |
| 10. Ввод, щитовая, наружная проводка и арматура | по графику | 12 раз в год (один раз в месяц) | Выполняется в установленные сроки |
| 11. Силовые установки | по графику | 24 раза в год (два раза в месяц) | Выполняется в установленные сроки |
| 12. Проверка вентканалов и дымоходов (от газовых приборов) | по графику | 1 раз в год | Выполняется в установленные сроки |
| VI. Работы, связанные с текущим ремонтом общего имущества жилых домов (выполняются по описям) |  |  |  |
| 1.Закрашивание надписей и граффити на фасаде дома | 2 квартал |  |  |
| 2.Ремонт крыльца под.№2 | 3 квартал |  |  |
| 3.Выборочный ремонт цоколя в местах повреждения | 3 квартал |  |  |
| 4.Заделка выбоин, трещин в отмостке | 3 квартал |  |  |
| 5.Ремонт и окраска малых архитектурных форм | 3 квартал |  |  |
| 6. Окраска входных дверей | 3 квартал |  |  |
| 7. Окраска декоративных заборов ограждений площадок | 3 квартал |  |  |
| 8. Окраска наружных газопроводов | 3 квартал |  |  |
| 9.Ремонт внутренней системы водоснабжения в подвале дома | 2 квартал |  |  |
| 10.Ремонт теплоизоляции трубопроводов холодного водоснабжения | 2 квартал |  |  |
| 11.Ремонт внутренней системы канализации в подвале дома | 2 квартал |  |  |
| 12.Установка камер видеонаблюдения (по решению собственников) | 4 квартал |  |  |
| 13.Установка поручня и ремонт ступеней крыльца под. №2 | 2 квартал |  |  |
| 14. Замена/ремонт осветительных приборов МОП, проверка поэтажных РЩ | 3 квартал |  |  |
| 15. Покраска и смазывание чугунных задвижек, проверка металлосвязи системы ХВ | 3 квартал |  |  |
| 16. Замена запорной арматуры стояков (кран Д=32 с американкой) – 6 шт | 3 квартал |  |  |
| 17.Оганизация детской площадки. | 2 квартал |  |  |

Гл. инженер

Экономист